## Sheet1
QC3 NIST1643f10X Replicates
Folder: | Sample: | Misc Info: | Date: | Time: | ALS Vial: | Method: | Data: | Li/7[#3] | Mg/24[#1] | Mg/24[#3] | Mg/26[#3] | Al/27[#1] | Al/27[#3] | Si/28[#2] | K/39[#1] | K/39[#3] | Ca/40[#2] | Ca/43[#1] | Ca/43[#3] | Ca/44[#1] | Ca/44[#3] | V/51[#1] | V/51[#3] | Mn/55[#3] | Fe/56[#2] | Sr/88[#3] | Mo/95[#3] | Ba/137[#3] | Th/232[#3] | U/238[#3] | Data:2 | Li/7[#3]3 | Mg/24[#1]4 | Mg/24[#3]5 | Mg/26[#3]6 | Al/27[#1]7 | Al/27[#3]8 | Si/28[#2]9 | K/39[#1]10 | K/39[#3]11 | Ca/40[#2]12 | Ca/43[#1]13 | Ca/43[#3]14 | Ca/44[#1]15 | Ca/44[#3]16 | V/51[#1]17 | V/51[#3]18 | Mn/55[#3]19 | Fe/56[#2]20 | Sr/88[#3]21 | Mo/95[#3]22 | Ba/137[#3]23 | Th/232[#3]24 | U/238[#3]25 | Data:26 | Li/7[#3]27 | Mg/24[#1]28 | Mg/24[#3]29 | Mg/26[#3]30 | Al/27[#1]31 | Al/27[#3]32 | Si/28[#2]33 | K/39[#1]34 | K/39[#3]35 | Ca/40[#2]36 | Ca/43[#1]37 | Ca/43[#3]38 | Ca/44[#1]39 | Ca/44[#3]40 | Sc/45[#1] | Sc/45[#2] | Sc/45[#3] | V/51[#1]41 | V/51[#3]42 | Mn/55[#3]43 | Fe/56[#2]44 | Ge/72[#1] | Ge/72[#2] | Ge/72[#3] | Sr/88[#3]45 | Mo/95[#3]46 | In/115[#3] | Te/125[#3] | Ba/137[#3]47 | Lu/175[#3] | Th/232[#3]48 | U/238[#3]49
015SMPL.D# | QC3 | NIST1643f (10x) | 44160 | 0.67222 | 3108 | F20_MaTr. | Quant | 1.703 | 755.5 | 757.3 | 770.6 | 14.73 | 14.75 | 0.2466 | 194.7 | 197 | 2964 | 2147 | 2858 | 2457 | 2934 | 3.644 | 3.648 | 3.865 | 11.06 | 32.03 | 11.26 | 50.45 | 0.0025 | 0.0025 | Q %RSD | 1.66 | 1.83 | 0.83 | 0.54 | 6.33 | 1.23 | 59.85 | 1.13 | 5.03 | 3.94 | 4.03 | 0.39 | 4.1 | 0.62 | 1.63 | 0.29 | 0.69 | 0.83 | 0.17 | 0.73 | 0.26 | 27.91 | 16.78 | CPS | 87994.46 | 86120.87 | 21901900 | 3326360 | 388.91 | 570660.1 | 1672.45 | 8410.49 | 10636320 | 7558161 | 460.02 | 216077.7 | 6380.52 | 3396974 | 42145.3 | 1146181 | 9628850 | 2558.03 | 143384.7 | 177177.5 | 60301.07 | 3641.25 | 47127.86 | 284366.6 | 1385950 | 67965.55 | 1850024 | 124703.6 | 286358.2 | 1998048 | 1879.42 | 220
016SMPL.D# | QC3 | NIST1643f (10x) | 44160 | 0.67569 | 3108 | F20_MaTr. | Quant | 1.724 | 750.6 | 766.4 | 776.5 | 15.35 | 14.76 | 0.1056 | 196.2 | 196.1 | 2976 | 1892 | 2880 | 2429 | 2956 | 3.641 | 3.671 | 3.909 | 11.19 | 32.56 | 11.49 | 50.77 | 0.0017 | 0.0003 | Q %RSD | 0.44 | 1.45 | 0.49 | 0.72 | 19.39 | 0.57 | >100 | 2.27 | 4.95 | 3.1 | 5.36 | 0.76 | 4.62 | 1.09 | 2.54 | 1.25 | 0.69 | 1.21 | 0.81 | 0.57 | 0.97 | 79.87 | >100 | CPS | 88447.91 | 85130.72 | 22003780 | 3327054 | 402.24 | 566616.1 | 1606.95 | 8428.3 | 10520810 | 7540133 | 403.35 | 216103.4 | 6273.79 | 3396729 | 41930.29 | 1139620 | 9558353 | 2543.58 | 143213.1 | 177872 | 60688.43 | 3684.59 | 47055.46 | 281547.7 | 1394912 | 69267.31 | 1848359 | 124439.9 | 287881.5 | 2003146 | 1856.45 | 156.3
034SMPL.D# | QC3 | NIST1643f (10x) | 44160 | 0.74375 | 3108 | F20_MaTr. | Quant | 1.722 | 747.5 | 768.4 | 784.9 | 15.27 | 15.05 | 0.2319 | 197.9 | 201.4 | 2929 | 1888 | 2890 | 2506 | 2959 | 3.619 | 3.675 | 3.883 | 11 | 31.88 | 11.04 | 50.34 | -0.0008 | 0.0004 | Q %RSD | 1.37 | 0.15 | 0.63 | 0.49 | 1.69 | 0.19 | >100 | 2.53 | 4.98 | 2.02 | 7.52 | 0.48 | 1.23 | 0.33 | 1.05 | 0.08 | 0.36 | 4.03 | 0.3 | 0.44 | 0.09 | 64.89 | >100 | CPS | 86407.38 | 87037.52 | 21579930 | 3289922 | 411.13 | 564999.5 | 1703.55 | 8719.57 | 10495890 | 7548293 | 413.36 | 212106.4 | 6646.19 | 3325840 | 43048.28 | 1159030 | 9349612 | 2595.45 | 140239.6 | 172834.7 | 60456.17 | 3722.01 | 47776.69 | 275210.2 | 1335088 | 64498.31 | 1789977 | 120453.1 | 276433.3 | 1910282 | 1691.25 | 149.63
060SMPL.D# | QC3 | NIST1643f (10x) | 44160 | 0.84097 | 3108 | F20_MaTr. | Quant | 1.707 | 735.6 | 760.1 | 775.6 | 14.18 | 14.8 | -0.0335 | 194.4 | 199.4 | 2915 | 2065 | 2880 | 2453 | 2983 | 3.717 | 3.685 | 3.946 | 11.14 | 32.4 | 11 | 51.19 | -0.0028 | 0.0001 | Q %RSD | 1.4 | 0.47 | 0.58 | 0.46 | 9.29 | 0.93 | >100 | 2.49 | 5.4 | 3.31 | 8.66 | 0.85 | 1.23 | 0.42 | 1.89 | 0.75 | 1.39 | 2.51 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 31.83 | >100 | CPS | 75871.67 | 77280.07 | 18911010 | 2880184 | 345.57 | 492570.2 | 1417.92 | 7742.32 | 9228508 | 6790703 | 407.8 | 187276 | 5870.26 | 2970252 | 38841.75 | 1046526 | 8283032 | 2405.04 | 124571.1 | 155564.6 | 55374.91 | 3565.67 | 43674.79 | 246030.2 | 1212828 | 58594.58 | 1631850 | 109624.6 | 256292.2 | 1773382 | 1509.37 | 131.48
[7 empty] | avg | 1.714 | 747.3 | 763.05 | 776.9 | 14.8825 | 14.84 | 0.13765 | 195.8 | 198.475 | 2946 | 1998 | 2877 | 2461.25 | 2958 | 3.6553 | 3.6698 | 3.9007 | 11.0975 | 32.2175 | 11.1975 | 50.6875 | 0.00015 | 0.000825
[7 empty] | stdev | 0.0091378 | 7.3325 | 4.5169 | 5.1366 | 0.4705 | 0.12268 | 0.113 | 1.391 | 2.0753 | 24.8697 | 111.8325 | 11.7047 | 27.9676 | 17.3638 | 0.036935 | 0.013553 | 0.03045 | 0.07293 | 0.27371 | 0.19575 | 0.33033 | 0.0020934 | 0.00097308
[7 empty] | actual | 1.6299 | 732.3048 | 732.3048 | 732.3048 | 13.1449 | 13.1449 | nr | 189.8648 | 189.8648 | 2891.2973 | 2891.2973 | 2891.2973 | 2891.2973 | 2891.2973 | 3.5436 | 3.5436 | 3.6488 | 9.1798 | 30.8484 | 11.3274 | 50.9096 | nr | nr
[7 empty] | avg/actual | 1.0516 | 1.0205 | 1.042 | 1.0609 | 1.1322 | 1.129 | #VALUE! | 1.0313 | 1.0453 | 1.0189 | 0.69104 | 0.99506 | 0.85126 | 1.0231 | 1.0315 | 1.0356 | 1.0691 | 1.2089 | 1.0444 | 0.98853 | 0.99564 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | recovery | good | v good | v good | good | okay | okay | N/A | v good | v good | v good | poor | v good | okay | v good | v good | v good | good | okay | v good | v good | v good | N/A | N/A
[7 empty] | Avg. Recovery | 1.0233 |  | Avg. Recovery Std. Dev. |  |  | 0.10152
QC2 Replicates
Folder: | Sample: | Misc Info: | Date: | Time: | ALS Vial: | Method: | Data: | Li/7[#3] | Mg/24[#1] | Mg/24[#3] | Mg/26[#3] | Al/27[#1] | Al/27[#3] | Si/28[#2] | K/39[#1] | K/39[#3] | Ca/40[#2] | Ca/43[#1] | Ca/43[#3] | Ca/44[#1] | Ca/44[#3] | V/51[#1] | V/51[#3] | Mn/55[#3] | Fe/56[#2] | Sr/88[#3] | Mo/95[#3] | Ba/137[#3] | Th/232[#3] | U/238[#3] | Data:2 | Li/7[#3]3 | Mg/24[#1]4 | Mg/24[#3]5 | Mg/26[#3]6 | Al/27[#1]7 | Al/27[#3]8 | Si/28[#2]9 | K/39[#1]10 | K/39[#3]11 | Ca/40[#2]12 | Ca/43[#1]13 | Ca/43[#3]14 | Ca/44[#1]15 | Ca/44[#3]16 | V/51[#1]17 | V/51[#3]18 | Mn/55[#3]19 | Fe/56[#2]20 | Sr/88[#3]21 | Mo/95[#3]22 | Ba/137[#3]23 | Th/232[#3]24 | U/238[#3]25 | Data:26 | Li/7[#3]27 | Mg/24[#1]28 | Mg/24[#3]29 | Mg/26[#3]30 | Al/27[#1]31 | Al/27[#3]32 | Si/28[#2]33 | K/39[#1]34 | K/39[#3]35 | Ca/40[#2]36 | Ca/43[#1]37 | Ca/43[#3]38 | Ca/44[#1]39 | Ca/44[#3]40 | Sc/45[#1] | Sc/45[#2] | Sc/45[#3] | V/51[#1]41 | V/51[#3]42 | Mn/55[#3]43 | Fe/56[#2]44 | Ge/72[#1] | Ge/72[#2] | Ge/72[#3] | Sr/88[#3]45 | Mo/95[#3]46 | In/115[#3] | Te/125[#3] | Ba/137[#3]47 | Lu/175[#3] | Th/232[#3]48 | U/238[#3]49
019SMPL.D# | QC2 | Check B | 2020-11-25 | 16:29 | 3110 | F20_MaTr. | Quant | 53.61 | 653.4 | 672.8 | 687.3 | 50.88 | 55.3 | 503.2 | 330.6 | 334.3 | 1355 | 1394 | 1322 | 1342 | 1398 | 10.75 | 10.97 | 11.33 | 59.38 | 54.31 | 10.73 | 10.55 | 10.72 | 10.64 | Q %RSD | 1.26 | 1.32 | 0.83 | 0.66 | 4.48 | 0.74 | 8.59 | 2.45 | 2.01 | 2.88 | 8.23 | 0.84 | 3.21 | 0.53 | 1.23 | 0.14 | 0.05 | 2.1 | 0.56 | 0.67 | 0.39 | 1.2 | 1.2 | CPS | 2567895 | 72786.23 | 18206770 | 2776366 | 1267.88 | 1959542 | 244504 | 13379.93 | 14998890 | 3365355 | 292.24 | 93696.51 | 3410.51 | 1517571 | 41181.87 | 1114536 | 9009680 | 7367.5 | 397252.1 | 479363 | 311133.2 | 3589.75 | 46190.3 | 267302.7 | 2208545 | 62823.35 | 1794677 | 118131.1 | 58150.97 | 1949279 | 352964.8 | 314599.3
020SMPL.D# | QC2 | Check B | 2020-11-25 | 16:35 | 3110 | F20_MaTr. | Quant | 53.02 | 659.8 | 664.4 | 678.7 | 54.97 | 54.54 | 500.8 | 337.3 | 330.4 | 1349 | 1281 | 1335 | 1327 | 1390 | 10.86 | 10.97 | 11.3 | 58.77 | 54.22 | 10.69 | 10.49 | 10.69 | 10.58 | Q %RSD | 1.39 | 2.22 | 0.88 | 0.61 | 5.61 | 1.27 | 8.06 | 2.36 | 2.17 | 3.63 | 8.45 | 0.77 | 2.66 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 0.71 | 1.48 | 0.16 | 1.02 | 1.51 | 0.64 | 0.98 | CPS | 2571131 | 73871.42 | 18200880 | 2775381 | 1375.67 | 1956426 | 242073.9 | 13705.77 | 15039980 | 3339106 | 270.01 | 95803.13 | 3388.29 | 1527369 | 41393.13 | 1110992 | 9120958 | 7480.53 | 401867 | 484050.1 | 307246.6 | 3735.72 | 45952.98 | 270238.8 | 2228844 | 63626.65 | 1823349 | 120393.8 | 58741.17 | 1986823 | 358946.9 | 318986.8
047SMPL.D# | QC2 | Check B | 2020-11-25 | 19:01 | 3110 | F20_MaTr. | Quant | 54.47 | 650.9 | 669.4 | 686.4 | 54.82 | 55.4 | 500.7 | 335.4 | 333.3 | 1354 | 1456 | 1334 | 1383 | 1386 | 10.59 | 11 | 11.4 | 59.08 | 54.18 | 10.05 | 10.47 | 10.6 | 10.57 | Q %RSD | 0.97 | 1.45 | 0.38 | 0.84 | 3.59 | 0.76 | 10.04 | 2.2 | 1.89 | 4.02 | 16.19 | 0.27 | 2.35 | 0.55 | 2.26 | 0.45 | 0.67 | 1.82 | 0.75 | 0.79 | 1.21 | 0.91 | 0.97 | CPS | 2418692 | 70026.16 | 16794570 | 2570058 | 1317.88 | 1819576 | 229834.5 | 13100.81 | 13869530 | 3174835 | 294.46 | 87631.38 | 3393.85 | 1394334 | 39775.76 | 1051578 | 8351832 | 7002.5 | 369110.7 | 447062.8 | 292213 | 3577.9 | 43837.25 | 250362.9 | 2063674 | 55532.34 | 1692092 | 111378.6 | 54395.52 | 1848549 | 330924.3 | 296427.3
073SMPL.D# | QC2 | Check B | 2020-11-25 | 21:22 | 3110 | F20_MaTr. | Quant | 54.51 | 645.6 | 674.7 | 692 | 52.82 | 55.55 | 501 | 339.7 | 334.3 | 1363 | 1328 | 1337 | 1343 | 1404 | 11.11 | 11.19 | 11.59 | 59.41 | 55.27 | 10.22 | 10.73 | 10.78 | 10.7 | Q %RSD | 0.63 | 1.02 | 0.92 | 0.67 | 2.07 | 0.64 | 7.78 | 1.81 | 3.16 | 2.83 | 7.18 | 0.64 | 0.64 | 0.15 | 0.78 | 0.6 | 1.07 | 1.47 | 0.46 | 0.78 | 0.97 | 0.65 | 0.67 | CPS | 2186888 | 63713 | 15290850 | 2340678 | 1165.65 | 1648334 | 225136.2 | 12162.15 | 12559940 | 3134338 | 246.68 | 79329.72 | 3022.65 | 1276350 | 36486.41 | 1033190 | 7545205 | 6744.6 | 339108.5 | 410728.8 | 288847.2 | 3374.14 | 43849.28 | 228512.6 | 1921365 | 51864.75 | 1554053 | 103433.9 | 51212.14 | 1719882 | 313060.9 | 279167.3
[7 empty] | avg | 53.9025 | 652.425 | 670.325 | 686.1 | 53.3725 | 55.1975 | 501.425 | 335.75 | 333.075 | 1355.25 | 1364.75 | 1332 | 1348.75 | 1394.5 | 10.8275 | 11.0325 | 11.405 | 59.16 | 54.495 | 10.4225 | 10.56 | 10.6975 | 10.6225
[7 empty] | stdev | 0.62359 | 5.1051 | 3.9124 | 4.7723 | 1.6707 | 0.3899 | 1.0305 | 3.341 | 1.5975 | 5.0187 | 66.2321 | 5.8737 | 20.7651 | 6.9821 | 0.18926 | 0.091754 | 0.11281 | 0.25952 | 0.44992 | 0.29406 | 0.10247 | 0.064952 | 0.052142
[7 empty] | actual | 53.1682 | 661.8423 | 661.8423 | 661.8423 | 53.1841 | 53.1841 | 530.3201 | 330.855 | 330.855 | 1323.4199 | 1323.4199 | 1323.4199 | 1323.4199 | 1323.4199 | 10.6368 | 10.6368 | 10.6368 | 53.2373 | 53.1469 | 10.5905 | 10.6368 | 10.6368 | 10.6368
[7 empty] | avg/actual | 1.0138 | 0.98577 | 1.0128 | 1.0367 | 1.0035 | 1.0379 | 0.94551 | 1.0148 | 1.0067 | 1.0241 | 1.0312 | 1.0065 | 1.0191 | 1.0537 | 1.0179 | 1.0372 | 1.0722 | 1.1113 | 1.0254 | 0.98414 | 0.99278 | 1.0057 | 0.99865
[7 empty] | recovery | v good | v good | v good | v good | v good | v good | good | v good | v good | v good | v good | v good | v good | good | v good | v good | good | good | v good | v good | v good | v good | v good
[7 empty] | Avg. Recovery | 1.019 |  | Avg. Recovery Std. Dev. |  |  | 0.03189
QC1 Replicates
Folder: | Sample: | Misc Info: | Date: | Time: | ALS Vial: | Method: | Data: | Li/7[#3] | Mg/24[#1] | Mg/24[#3] | Mg/26[#3] | Al/27[#1] | Al/27[#3] | Si/28[#2] | K/39[#1] | K/39[#3] | Ca/40[#2] | Ca/43[#1] | Ca/43[#3] | Ca/44[#1] | Ca/44[#3] | V/51[#1] | V/51[#3] | Mn/55[#3] | Fe/56[#2] | Sr/88[#3] | Mo/95[#3] | Ba/137[#3] | Th/232[#3] | U/238[#3] | Data:2 | Li/7[#3]3 | Mg/24[#1]4 | Mg/24[#3]5 | Mg/26[#3]6 | Al/27[#1]7 | Al/27[#3]8 | Si/28[#2]9 | K/39[#1]10 | K/39[#3]11 | Ca/40[#2]12 | Ca/43[#1]13 | Ca/43[#3]14 | Ca/44[#1]15 | Ca/44[#3]16 | V/51[#1]17 | V/51[#3]18 | Mn/55[#3]19 | Fe/56[#2]20 | Sr/88[#3]21 | Mo/95[#3]22 | Ba/137[#3]23 | Th/232[#3]24 | U/238[#3]25 | Data:26 | Li/7[#3]27 | Mg/24[#1]28 | Mg/24[#3]29 | Mg/26[#3]30 | Al/27[#1]31 | Al/27[#3]32 | Si/28[#2]33 | K/39[#1]34 | K/39[#3]35 | Ca/40[#2]36 | Ca/43[#1]37 | Ca/43[#3]38 | Ca/44[#1]39 | Ca/44[#3]40 | Sc/45[#1] | Sc/45[#2] | Sc/45[#3] | V/51[#1]41 | V/51[#3]42 | Mn/55[#3]43 | Fe/56[#2]44 | Ge/72[#1] | Ge/72[#2] | Ge/72[#3] | Sr/88[#3]45 | Mo/95[#3]46 | In/115[#3] | Te/125[#3] | Ba/137[#3]47 | Lu/175[#3] | Th/232[#3]48 | U/238[#3]49
017SMPL.D# | QC1 | Check A | 2020-11-25 | 16:18 | 3109 | F20_MaTr. | Quant | 50.15 | 614.8 | 623.7 | 637.5 | 49.04 | 51.48 | 475.5 | 311.7 | 308.7 | 1274 | 1475 | 1234 | 1253 | 1292 | 10 | 10.13 | 10.49 | 54.47 | 50.35 | 9.966 | 9.781 | 9.929 | 9.866 | Q %RSD | 0.8 | 0.82 | 0.43 | 0.68 | 3.04 | 0.73 | 7.35 | 1.27 | 2.72 | 2.73 | 24.09 | 0.86 | 1.58 | 0.24 | 1.76 | 0.32 | 0.57 | 2.32 | 0.81 | 0.35 | 0.07 | 1.08 | 0.5 | CPS | 2462713 | 68708.65 | 17302850 | 2639819 | 1226.77 | 1870844 | 230840.8 | 12701.5 | 14409450 | 3164378 | 310.02 | 89670.13 | 3193.8 | 1437962 | 41310.45 | 1116109 | 9236067 | 6873.18 | 376033.3 | 455298.9 | 285966.2 | 3697.56 | 46083.63 | 272588.5 | 2088011 | 59329.03 | 1822985 | 120763.8 | 54748.13 | 1971136 | 330718 | 295091.6
018SMPL.D# | QC1 | Check A | 2020-11-25 | 16:24 | 3109 | F20_MaTr. | Quant | 49.72 | 631.4 | 624.3 | 642.3 | 51.56 | 51.76 | 461.8 | 322.5 | 309.6 | 1248 | 1271 | 1237 | 1320 | 1293 | 10.2 | 10.2 | 10.63 | 53.86 | 50.77 | 9.892 | 9.732 | 10 | 9.939 | Q %RSD | 1.15 | 7.26 | 0.59 | 0.32 | 2.38 | 1.05 | 6.65 | 5.01 | 2.61 | 3.33 | 13.08 | 0.81 | 9.26 | 0.58 | 5.89 | 0.57 | 0.61 | 1.9 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.94 | 0.6 | CPS | 2419206 | 68181.97 | 17162200 | 2635500 | 1247.87 | 1864005 | 223680.1 | 12685.9 | 14311010 | 3098042 | 257.79 | 89030.44 | 3250.48 | 1425902 | 40041.79 | 1115188 | 9151815 | 6780.16 | 375145.5 | 457167 | 282704.4 | 3594.94 | 46302.42 | 271946.2 | 2100151 | 59528.46 | 1842751 | 121071.8 | 55060.37 | 1974223 | 333704.7 | 297751.1
[7 empty] | avg | 49.935 | 623.1 | 624 | 639.9 | 50.3 | 51.62 | 468.65 | 317.1 | 309.15 | 1261 | 1373 | 1235.5 | 1286.5 | 1292.5 | 10.1 | 10.165 | 10.56 | 54.165 | 50.56 | 9.929 | 9.7565 | 9.9645 | 9.9025
[7 empty] | stdev | 0.215 | 8.3 | 0.3 | 2.4 | 1.26 | 0.14 | 6.85 | 5.4 | 0.45 | 13 | 102 | 1.5 | 33.5 | 0.5 | 0.1 | 0.035 | 0.07 | 0.305 | 0.21 | 0.037 | 0.0245 | 0.0355 | 0.0365
[7 empty] | actual | 49.7348 | 616.7359 | 616.7359 | 616.7359 | 49.6055 | 49.6055 | 493.8455 | 309.2929 | 309.2929 | 1232.9785 | 1232.9785 | 1232.9785 | 1232.9785 | 1232.9785 | 9.937 | 9.937 | 9.9619 | 49.7846 | 49.7846 | 9.8962 | 9.937 | 9.947 | 9.942
[7 empty] | avg/actual | 1.004 | 1.0103 | 1.0118 | 1.0376 | 1.014 | 1.0406 | 0.94898 | 1.0252 | 0.99954 | 1.0227 | 1.1136 | 1.002 | 1.0434 | 1.0483 | 1.0164 | 1.0229 | 1.06 | 1.088 | 1.0156 | 1.0033 | 0.98183 | 1.0018 | 0.99603
[7 empty] | recovery | v good | v good | v good | v good | v good | v good | good | v good | v good | v good | good | v good | v good | v good | v good | v good | good | good | v good | v good | v good | v good | v good
[7 empty] | Avg. Recovery | 1.0221 |  | Avg. Recovery Std. Dev. |  |  | 0.033568