## LA REE+Y
Mass | Analyte | NIST 612 Recovery | Typical Unknown (ppm) | LOD (ppm) | Signal/Noise | Integration Time/ Point (s) | Integration Time/ Mass (s)
44 | Ca | 0.97512 | 205006.534 | Int. Std. |  | 0.01 | 0.01
89 | Y | 0.83354 | 11.7128 | 0.0021833 | 5364.582 | 0.01 | 0.01
139 | La | 0.86252 | 4.7514 | 0.0014787 | 3213.317 | 0.02 | 0.02
140 | Ce | 0.94551 | 9.9629 | 0.0015966 | 6239.9748 | 0.02 | 0.02
141 | Pr | 0.93525 | 1.3085 | 0.0030446 | 429.7838 | 0.02 | 0.02
146 | Nd | 0.88921 | 5.5592 | 0.0069978 | 794.4304 | 0.02 | 0.02
147 | Sm | 0.87951 | 1.5772 | 0.007813 | 201.8732 | 0.02 | 0.02
153 | Eu | 0.89439 | 0.38855 | 0.0020478 | 189.7467 | 0.02 | 0.02
157 | Gd | 0.87466 | 1.8607 | 0.0079577 | 233.8208 | 0.02 | 0.02
159 | Tb | 0.83365 | 0.30095 | 0.00087994 | 342.0115 | 0.025 | 0.025
163 | Dy | 0.85098 | 1.9031 | 0.004305 | 442.0739 | 0.025 | 0.025
165 | Ho | 0.84775 | 0.37735 | 0.0010678 | 353.4071 | 0.025 | 0.025
166 | Er | 0.84692 | 1.0485 | 0.0033464 | 313.314 | 0.025 | 0.025
169 | Tm | 0.83269 | 0.13586 | 0.0013989 | 97.1192 | 0.025 | 0.025
172 | Yb | 0.81923 | 0.84415 | 0.00436 | 193.6139 | 0.025 | 0.025
175 | Lu | 0.83846 | 0.11907 | 0.00093648 | 127.1501 | 0.025 | 0.025

## LA maj-tr
Mass | Analyte | NIST 612 Recovery | Typical Unknown (ppm) | LOD (ppm) | Signal/Noise | Integration Time/ Point (s) | Integration Time/ Mass (s)
7 | Li | 1.0391 | 47.8258 | 0.04 | 1195.6446 | 0.03 | 0.03
24 | Mg | 1.1351 | 140177.1429 | 0.1 | 1401771.4286 | 0.01 | 0.01
25 | Mg | 1.1373 | 140125.7143 | 0.2 | 700628.5714 | 0.02 | 0.02
27 | Al | 1.039 | 45641.25 | 0.14 | 326008.9286 | 0.02 | 0.02
29 | Si | 0.99527 | 152725.0714 | 16.67 | 9161.672 | 0.02 | 0.02
39 | K | 1.0797 | 3282.9643 | 0.73 | 4497.2114 | 0.02 | 0.02
44 | Ca | 0.99874 | 242198.5714 | Int. Std. |  | 0.01 | 0.01
51 | V | 1.0031 | 54.7034 | 0.01 | 5470.3429 | 0.02 | 0.02
55 | Mn | 0.98241 | 2065.0864 | 0.04 | 51627.1607 | 0.02 | 0.02
57 | Fe | 0.99886 | 16598 | 1.24 | 13385.4839 | 0.02 | 0.02
88 | Sr | 0.9994 | 230.8671 | 0.004325 | 53379.6862 | 0.02 | 0.02
95 | Mo | 1.0163 | 3.0997 | 0.023333 | 132.8455 | 0.03 | 0.03
137 | Ba | 1.0082 | 158.4657 | 0.03 | 5282.1905 | 0.02 | 0.02
138 | Ba | 1.0084 | 158.425 | 0.01 | 15842.5 | 0.02 | 0.02
238 | U | 1.0033 | 2.5193 | 0.0047833 | 526.6829 | 0.02 | 0.02

## LA Spots
Mass | Analyte | NIST 612 Recovery | Med. Unknown (ppm) | LOD (ppm) | Signal/Noise | Integration Time/ Point (s) | Integration Time/ Mass (s)
7 | Li | 1.0204 | 3.6883 | 0.15 | 24.5886 | 0.02 | 0.02
24 | Mg | 0.8515 | 108616.6701 | 0.2 | 543083.3503 | 0.01 | 0.01
25 | Mg | 0.90986 | 115975.3959 | 0.61 | 190123.5999 | 0.01 | 0.01
27 | Al | 1.2545 | 1591.5248 | 0.45 | 3536.7217 | 0.01 | 0.01
29 | Si | 1.0999 | 3728.7923 | 83.98 | 44.401 | 0.01 | 0.01
39 | K | 2.2466 | 1867.441 | 8.64 | 216.139 | 0.01 | 0.01
44 | Ca | 1.0113 | 64605.5869 | Int. Std. |  | 0.01 | 0.01
51 | V | 1.1317 | 7.8548 | 0.04 | 196.3703 | 0.01 | 0.01
55 | Mn | 1.0367 | 471.6962 | 0.16 | 2948.101 | 0.01 | 0.01
57 | Fe | 3.353 | 2374.9194 | 13.21 | 179.7819 | 0.01 | 0.01
88 | Sr | 1.0106 | 74.7955 | 0.02 | 3739.7755 | 0.01 | 0.01
89 | Y | 1.0509 | 1.1249 | 0.02 | 56.2427 | 0.01 | 0.01
95 | Mo |  |  |  |  | 0.01 | 0.01
137 | Ba | 1.0725 | 10.0803 | 0.12 | 84.0027 | 0.01 | 0.01
138 | Ba | 1.0916 | 9.7496 | 0.02 | 487.4808 | 0.01 | 0.01
139 | La | 1.0793 | 0.86518 | 0.01 | 86.5182 | 0.02 | 0.02
140 | Ce | 1.0835 | 1.5465 | 0.01 | 154.6478 | 0.02 | 0.02
141 | Pr | 1.0875 | 0.23047 | 0.01 | 23.047 | 0.02 | 0.02
146 | Nd | 1.0835 | 0.83461 | 0.06 | 13.9102 | 0.02 | 0.02
147 | Sm | 1.1089 | 0.42394 | 0.06 | 7.0656 | 0.02 | 0.02
153 | Eu | 1.0662 | 0.13138 | 0.02 | 6.5691 | 0.02 | 0.02
157 | Gd | 1.0938 | 0.30386 | 0.06 | 5.0643 | 0.02 | 0.02
159 | Tb | 1.0495 | 0.0705 | 0.01 | 7.05 | 0.02 | 0.02
163 | Dy | 1.0783 | 0.19716 | 0.04 | 4.9289 | 0.02 | 0.02
165 | Ho | 1.0759 | 0.070232 | 0.01 | 7.0232 | 0.02 | 0.02
166 | Er | 1.0613 | 0.18335 | 0.03 | 6.1117 | 0.02 | 0.02
169 | Tm | 1.0479 | 0.062051 | 0.01 | 6.2051 | 0.02 | 0.02
172 | Yb | 1.0229 | 0.26985 | 0.04 | 6.7464 | 0.02 | 0.02
175 | Lu | 1.0439 | 0.069193 | 0.01 | 6.9193 | 0.02 | 0.02
238 | U | 1.1945 | 0.27889 | 0.02 | 13.9444 | 0.01 | 0.01

## Solution Mode Maj, Min, Tr
Mass | Analyte | Mode | Dilution Level | Linear Fit (rho) | QC1 Recovery | QC2 Recovery | QC3 Recovery | Med. Unknown (ppb) | LOD (ppb) | Signal/Noise | Integration Time/ Point (s) | Integration Time/ Mass (s)
7 | Li | NG | Trace | 0.9997 | 1.0057 | 0.95301 | 0.99119 | 1.016 | 0.15 | 6.7733 | 0.1 | 0.3
26 | Mg | NG | Major | 0.9998 | 1.0376 | 1.0367 | 1.0609 | 3025 | 1.68 | 1800.5952 | 0.1 | 0.3
27 | Al | NG | Major | 0.9999 | 1.0406 | 1.0379 | 1.129 | 39.655 | 0.28 | 141.625 | 0.1 | 0.3
28 | Si | H2 | Major | 0.9999 | 0.94898 | 0.94551 |  | 43.92 | 1.49 | 29.4765 | 0.1 | 0.3
39 | K | He | Trace | 1 | 1.0146 | 1.0264 | 1.0201 | 578 | 3.5 | 165.1429 | 0.1 | 0.3
44 | Ca | NG | Major | 0.9998 | 1.0483 | 1.0537 | 1.0231 | 5729.5 | 3.89 | 1472.8792 | 0.1 | 0.3
51 | V | He | Trace | 1 | 1.0241 | 1.0135 | 0.99265 | 1.817 | 0.01 | 181.7 | 0.3 | 0.9
55 | Mn | NG | Major | 0.9996 | 1.06 | 1.0722 | 1.0691 | 26.07 | 0.03 | 869 | 0.1 | 0.3
56 | Fe | H2 | Major | 0.9995 | 1.088 | 1.1113 | 1.2089 | 115.8 | 0.3 | 386 | 0.3 | 0.9
88 | Sr | NG | Trace | 0.9999 | 1.0288 | 1.0401 | 1.0491 | 61.125 | 0.1 | 611.25 | 0.1 | 0.3
95 | Mo | NG | Trace | 0.9999 | 0.9879 | 0.97304 | 0.97793 | 0.1222 | 0.28 | 0.43643 | 0.3 | 0.9
137 | Ba | NG | Trace | 0.9998 | 1.0067 | 1.0271 | 1.0184 | 21.115 | 0.02 | 1055.75 | 0.1 | 0.3
232 | Th | NG | Trace | 0.9996 | 1.0194 | 1.0132 |  | 0.21415 | 0.04 | 5.3537 | 0.3 | 0.9
238 | U | NG | Trace | 0.9994 | 1.0064 | 0.9862 |  | 0.2592 | 0.02 | 12.96 | 0.3 | 0.9

## Solution Mode REE+Y
Mass | Analyte | Linear Fit (rho) | QC1 Recovery | Med. Unknown (ppb) | LOD (ppb) | Signal/Noise | Integration Time/ Point (s) | Integration Time/ Mass (s)
45 | Sc | 1 | 1.0134 | 2278.512 | 0.026 | 87635.0784 | 0.3 | 0.9
89 | Y | 1 | 0.99643 | 10360.8395 | 0.0068 | 1523652.8731 | 0.3 | 0.9
135 | Ba | 1 |  | 1830318.4451 | 0.7071 | 2588485.9922 | 0.3 | 0.9
137 | Ba | 1 |  | 1826025.4907 | 0.7402 | 2466935.2752 | 0.3 | 0.9
139 | La | 1 | 0.99461 | 4113.1843 | 0.0064276 | 639925.5126 | 0.3 | 0.9
140 | Ce | 1 | 0.98889 | 6559.3939 | 0.0074535 | 880046.3678 | 0.3 | 0.9
141 | Pr | 1 | 0.99048 | 1182.0028 | 0.0064006 | 184669.9106 | 0.3 | 0.9
146 | Nd | 1 | 0.99992 | 5699.3685 | 0.0066483 | 857272.76 | 0.3 | 0.9
147 | Sm | 1 | 0.99553 | 1544.3739 | 0.006046 | 255438.8372 | 0.3 | 0.9
149 | Sm | 1 | 0.99258 | 1558.8424 | 0.006285 | 248027.4526 | 0.3 | 0.9
151 | Eu | 1 | 1.0291 | 404.7643 | 0.0068682 | 58933.4408 | 0.3 | 0.9
153 | Eu | 1 | 1.0253 | 413.2837 | 0.0072137 | 57291.8034 | 0.3 | 0.9
157 | Gd | 1 | 1.0494 | 1933.5493 | 0.006919 | 279454.4065 | 0.3 | 0.9
159 | Tb | 1 | 1.0068 | 289.8038 | 0.04635 | 6252.4844 | 0.3 | 0.9
163 | Dy | 1 | 1.0348 | 1772.6453 | 0.0072905 | 243146.1498 | 0.3 | 0.9
165 | Ho | 1 | 1.0104 | 341.8012 | 0.0069322 | 49306.4168 | 0.3 | 0.9
166 | Er | 1 | 1.0239 | 892.1794 | 0.0067885 | 131424.6194 | 0.3 | 0.9
167 | Er | 1 | 1.022 | 894.7674 | 0.0065474 | 136659.8324 | 0.3 | 0.9
169 | Tm | 1 | 1.0108 | 116.0656 | 0.0068247 | 17006.6458 | 0.3 | 0.9
172 | Yb | 1 | 1.0256 | 708.9293 | 0.006636 | 106830.8441 | 0.3 | 0.9
175 | Lu | 1 | 0.99581 | 103.4446 | 0.0064517 | 16033.6261 | 0.3 | 0.9