## SQ
Semiquant concentration (ppb)
|  | Analyzed unknowns |  |  |  |  | Reference standards |  |  | Average Response |  | Recoveries |  |  | Accounting for the Dilution |  | Possible dilutions: | (ppm)
| Mass | NIST 1643f | Std 5 (unk) | Dummy sample | NIST 1643f | Std 5 (unk) | Std 5 | QC3 (NIST 1643f) |  | Std 5 | QC3 | Std 5 | QC3 |  | Conc. Ppb | Conc. Ppm | Hypothetical 10X | Hypothetical 15X
Li | 7 | 2 | 530 | 0.24 | 2.7 | 530 | 504.7776 | 1.6289 | Li | 530 | 2.35 | 1.05 | 1.4427 | Li | 90.24 | 0.09024 | 0.009024 | 0.006016
Be | 9 | 2.6 | 0.91 | 0.91 | 2.9 | 0.91 |  |  | Be | 0.91 | 2.75 |  |  | Be | 342.16 | 0.34216 | 0.034216 | 0.022811
B | 11 | 19 | 510 | 7.7 | 14 | 520 | 505.9907 | 14.9535 | B | 515 | 16.5 | 1.0178 | 1.1034 | B | 2895.2 | 2.8952 | 0.28952 | 0.19301
Na | 23 | 2200 | 13000 | 490 | 2200 | 14000 | 12760.0552 | 1848.8171 | Na | 13500 | 2200 | 1.058 | 1.19 | Na | 184240 | 184.24 | 18.424 | 12.2827
Mg | 24 | 910 | 7000 | 460 | 940 | 6900 | 6379.3895 | 731.8684 | Mg | 6950 | 925 | 1.0894 | 1.2639 | Mg | 172960 | 172.96 | 17.296 | 11.5307
Al | 27 | 19 | 610 | 120 | 18 | 580 | 505.1314 | 13.1371 | Al | 595 | 18.5 | 1.1779 | 1.4082 | Al | 45120 | 45.12 | 4.512 | 3.008
Si | 29 | 79 | 5000 | 340 | 79 | 5000 | 5047.3929 | nr | Si | 5000 | 79 | 0.99061 |  | Si | 127840 | 127.84 | 12.784 | 8.5227
P | 31 | 34 | 620 | 47 | 34 | 490 | 505.532 | nr | P | 555 | 34 | 1.0979 |  | P | 17672 | 17.672 | 1.7672 | 1.1781
S | 34 | 1400 | 1200 | 2000 | 1400 | 1100 |  |  | S | 1150 | 1400 |  |  | S | 752000 | 752 | 75.2 | 50.1333
K | 39 | 240 | 3700 | 1700 | 250 | 3700 | 3190.3328 | 189.7517 | K | 3700 | 245 | 1.1598 | 1.2912 | K | 639200 | 639.2 | 63.92 | 42.6133
Ca | 43 | 2200 | 13000 | 1000 | 2000 | 13000 | 12761.3313 | 2889.5744 | Ca | 13000 | 2100 | 1.0187 | 0.72675 | Ca | 376000 | 376 | 37.6 | 25.0667
Sc | 45 | 0.24 | 1.8 | 0.24 | 0.24 | 1.7 |  |  | Sc | 1.75 | 0.24 |  |  | Sc | 90.24 | 0.09024 | 0.009024 | 0.006016
Ti | 47 | 2.4 | 100 | 12 | 2.4 | 95 | 100.9191 | nr | Ti | 97.5 | 2.4 | 0.96612 |  | Ti | 4512 | 4.512 | 0.4512 | 0.3008
V | 51 | 4.2 | 110 | 0.91 | 3.8 | 110 | 102.2597 | 3.5415 | V | 110 | 4 | 1.0757 | 1.1295 | V | 342.16 | 0.34216 | 0.034216 | 0.022811
Cr | 53 | 1.9 | 100 | 11 | 2.1 | 110 | 101.7036 | 1.8164 | Cr | 105 | 2 | 1.0324 | 1.1011 | Cr | 4136 | 4.136 | 0.4136 | 0.27573
Mn | 55 | 3.9 | 110 | 8.1 | 4.5 | 110 | 101.7542 | 3.6466 | Mn | 110 | 4.2 | 1.081 | 1.1518 | Mn | 3045.6 | 3.0456 | 0.30456 | 0.20304
Fe | 57 | 15 | 590 | 600 | 17 | 590 | 505.2831 | 9.1744 | Fe | 590 | 16 | 1.1677 | 1.744 | Fe | 225600 | 225.6 | 22.56 | 15.04
Co | 59 | 3 | 110 | 0.17 | 3 | 110 | 102.1586 | 2.4841 | Co | 110 | 3 | 1.0768 | 1.2077 | Co | 63.92 | 0.06392 | 0.006392 | 0.0042613
Ni | 60 | 6.9 | 100 | 2.4 | 6.7 | 100 | 101.097 | 5.8714 | Ni | 100 | 6.8 | 0.98915 | 1.1581 | Ni | 902.4 | 0.9024 | 0.09024 | 0.06016
Cu | 63 | 2.4 | 110 | 2.1 | 2.6 | 110 | 102.3102 | 2.1267 | Cu | 110 | 2.5 | 1.0752 | 1.1755 | Cu | 789.6 | 0.7896 | 0.07896 | 0.05264
Zn | 66 | 9.4 | 560 | 10 | 9.1 | 560 | 506.4962 | 7.3049 | Zn | 560 | 9.25 | 1.1056 | 1.2663 | Zn | 3760 | 3.76 | 0.376 | 0.25067
Ga | 69 | 10 | 18 | 0.84 | 11 | 18 |  |  | Ga | 18 | 10.5 |  |  | Ga | 315.84 | 0.31584 | 0.031584 | 0.021056
Ge | 72 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  | Ge | 0.31 | 0.31 |  |  | Ge | 116.56 | 0.11656 | 0.011656 | 0.0077707
As | 75 | 7.4 | 110 | 0.77 | 6.7 | 110 | 101.2339 | 5.6378 | As | 110 | 7.05 | 1.0866 | 1.2505 | As | 289.52 | 0.28952 | 0.028952 | 0.019301
Se | 82 | 29 | 130 | 29 | 29 | 140 | 101.7542 | 1.1488 | Se | 135 | 29 | 1.3267 | 25.2446 | Se | 10904 | 10.904 | 1.0904 | 0.72693
Br | 79 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | Br | 19 | 19 |  |  | Br | 7144 | 7.144 | 0.7144 | 0.47627
Rb | 85 | 1.7 | 110 | 0.79 | 1.9 | 120 | 100.0861 | 1.2411 | Rb | 115 | 1.8 | 1.149 | 1.4504 | Rb | 297.04 | 0.29704 | 0.029704 | 0.019803
Sr | 88 | 38 | 590 | 9.4 | 40 | 610 | 504.6765 | 30.83 | Sr | 600 | 39 | 1.1889 | 1.265 | Sr | 3534.4 | 3.5344 | 0.35344 | 0.23563
Y | 89 | 0.053 | 0.19 | 0.053 | 0.053 | 0.074 |  |  | Y | 0.132 | 0.053 |  |  | Y | 19.928 | 0.019928 | 0.0019928 | 0.0013285
Zr | 90 | 0.065 | 110 | 0.6 | 0.065 | 120 | 101.629 | nr | Zr | 115 | 0.065 | 1.1316 |  | Zr | 225.6 | 0.2256 | 0.02256 | 0.01504
Nb | 93 | 0.024 | 0.024 | 0.054 | 0.024 | 0.024 |  |  | Nb | 0.024 | 0.024 |  |  | Nb | 20.304 | 0.020304 | 0.0020304 | 0.0013536
Mo | 95 | 14 | 100 | 3.6 | 12 | 110 | 100.8686 | 11.3207 | Mo | 105 | 13 | 1.041 | 1.1483 | Mo | 1353.6 | 1.3536 | 0.13536 | 0.09024
Ru | 101 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |  |  | Ru | 0.075 | 0.075 |  |  | Ru | 28.2 | 0.0282 | 0.00282 | 0.00188
Rh | 103 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.019 |  |  | Rh | 0.0155 | 0.012 |  |  | Rh | 4.512 | 0.004512 | 0.0004512 | 0.0003008
Pd | 105 | 0.051 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.23 |  |  | Pd | 0.165 | 0.051 |  |  | Pd | 19.176 | 0.019176 | 0.0019176 | 0.0012784
Ag | 107 | 0.089 | 110 | 0.68 | 0.08 | 110 | 100.541 | nr | Ag | 110 | 0.0845 | 1.0941 |  | Ag | 255.68 | 0.25568 | 0.025568 | 0.017045
Cd | 111 | 0.64 | 120 | 0.29 | 0.88 | 120 | 101.552 | 0.57831 | Cd | 120 | 0.76 | 1.1817 | 1.3142 | Cd | 109.04 | 0.10904 | 0.010904 | 0.0072693
In | 115 | 0.034 | 0.28 | 0.034 | 0.034 | 0.27 |  |  | In | 0.275 | 0.034 |  |  | In | 12.784 | 0.012784 | 0.0012784 | 0.00085227
Sn | 118 | 0.18 | 110 | 10 | 0.18 | 110 | 100.9191 | nr | Sn | 110 | 0.18 | 1.09 |  | Sn | 3760 | 3.76 | 0.376 | 0.25067
Sb | 121 | 6.4 | 110 | 0.21 | 6.4 | 110 | 100.9696 | 5.4443 | Sb | 110 | 6.4 | 1.0894 | 1.1755 | Sb | 78.96 | 0.07896 | 0.007896 | 0.005264
Te | 125 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | Te | 4.3 | 4.3 |  |  | Te | 1616.8 | 1.6168 | 0.16168 | 0.10779
I | 127 | 1.8 | 13 | 0.73 | 1.1 | 12 |  |  | I | 12.5 | 1.45 |  |  | I | 274.48 | 0.27448 | 0.027448 | 0.018299
Cs | 133 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0.12 | 120 | 101.3498 | nr | Cs | 120 | 0.12 | 1.184 |  | Cs | 45.12 | 0.04512 | 0.004512 | 0.003008
Ba | 137 | 63 | 120 | 3.6 | 57 | 110 | 101.7542 | 50.8793 | Ba | 115 | 60 | 1.1302 | 1.1793 | Ba | 1353.6 | 1.3536 | 0.13536 | 0.09024
La | 139 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | La | 0.046 | 0.046 |  |  | La | 17.296 | 0.017296 | 0.0017296 | 0.0011531
Ce | 140 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |  |  | Ce | 0.04 | 0.04 |  |  | Ce | 67.68 | 0.06768 | 0.006768 | 0.004512
Pr | 141 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |  |  | Pr | 0.028 | 0.028 |  |  | Pr | 10.528 | 0.010528 | 0.0010528 | 0.00070187
Nd | 146 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | Nd | 0.14 | 0.14 |  |  | Nd | 52.64 | 0.05264 | 0.005264 | 0.0035093
Sm | 147 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | Sm | 0.13 | 0.13 |  |  | Sm | 48.88 | 0.04888 | 0.004888 | 0.0032587
Eu | 153 | 0.035 | 0.042 | 0.035 | 0.035 | 0.057 |  |  | Eu | 0.0495 | 0.035 |  |  | Eu | 13.16 | 0.01316 | 0.001316 | 0.00087733
Gd | 157 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Gd | 0.1 | 0.1 |  |  | Gd | 37.6 | 0.0376 | 0.00376 | 0.0025067
Tb | 159 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  |  | Tb | 0.016 | 0.016 |  |  | Tb | 6.016 | 0.006016 | 0.0006016 | 0.00040107
Dy | 163 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  |  | Dy | 0.061 | 0.061 |  |  | Dy | 22.936 | 0.022936 | 0.0022936 | 0.0015291
Ho | 165 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  | Ho | 0.014 | 0.014 |  |  | Ho | 5.264 | 0.005264 | 0.0005264 | 0.00035093
Er | 166 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | Er | 0.041 | 0.041 |  |  | Er | 15.416 | 0.015416 | 0.0015416 | 0.0010277
Tm | 169 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | Tm | 0.012 | 0.012 |  |  | Tm | 4.512 | 0.004512 | 0.0004512 | 0.0003008
Yb | 172 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |  |  | Yb | 0.055 | 0.055 |  |  | Yb | 20.68 | 0.02068 | 0.002068 | 0.0013787
Lu | 175 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | Lu | 0.012 | 0.012 |  |  | Lu | 4.512 | 0.004512 | 0.0004512 | 0.0003008
Hf | 178 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | Hf | 0.041 | 0.041 |  |  | Hf | 15.416 | 0.015416 | 0.0015416 | 0.0010277
Ta | 181 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | Ta | 0.012 | 0.012 |  |  | Ta | 4.512 | 0.004512 | 0.0004512 | 0.0003008
W | 182 | 0.046 | 0.046 | 0.055 | 0.046 | 0.046 |  |  | W | 0.046 | 0.046 |  |  | W | 20.68 | 0.02068 | 0.002068 | 0.0013787
Re | 185 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |  | Re | 0.031 | 0.031 |  |  | Re | 11.656 | 0.011656 | 0.0011656 | 0.00077707
Os | 189 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  |  | Os | 0.063 | 0.063 |  |  | Os | 23.688 | 0.023688 | 0.0023688 | 0.0015792
Ir | 193 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |  |  | Ir | 0.021 | 0.021 |  |  | Ir | 7.896 | 0.007896 | 0.0007896 | 0.0005264
Pt | 195 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |  |  | Pt | 0.055 | 0.055 |  |  | Pt | 20.68 | 0.02068 | 0.002068 | 0.0013787
Au | 197 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  |  | Au | 0.034 | 0.034 |  |  | Au | 12.784 | 0.012784 | 0.0012784 | 0.00085227
Hg | 202 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.31 |  |  | Hg | 0.275 | 0.175 |  |  | Hg | 71.44 | 0.07144 | 0.007144 | 0.0047627
Tl | 205 | 0.76 | 110 | 0.015 | 0.91 | 110 | 101.3498 | 0.67669 | Tl | 110 | 0.835 | 1.0854 | 1.234 | Tl | 5.64 | 0.00564 | 0.000564 | 0.000376
Pb | 208 | 2.3 | 110 | 0.43 | 2.2 | 110 | 101.552 | 1.8152 | Pb | 110 | 2.25 | 1.0832 | 1.2395 | Pb | 161.68 | 0.16168 | 0.016168 | 0.010779
Bi | 209 | 1.3 | 110 | 0.034 | 1.5 | 110 | 101.1476 | 1.2391 | Bi | 110 | 1.4 | 1.0875 | 1.1299 | Bi | 12.784 | 0.012784 | 0.0012784 | 0.00085227
Th | 232 | 0.012 | 110 | 0.046 | 0.015 | 110 | 100.3388 | nr | Th | 110 | 0.0135 | 1.0963 |  | Th | 17.296 | 0.017296 | 0.0017296 | 0.0011531
U | 238 | 0.01 | 110 | 0.01 | 0.01 | 110 | 102.3608 | nr | U | 110 | 0.01 | 1.0746 |  | U | 3.76 | 0.00376 | 0.000376 | 0.00025067
[11 empty] | Avg | 1.1155 | 1.2595
| = maximum SQ estimate (ppb) | [9 empty] | Max | 1.1779 | 1.744
[11 empty] | Min | 1.0187 | 0.72675